Администрация Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 г.    								   	                 № 52

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории

Новосельского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях профилактики пожаров на территории Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима (далее - Перечень);

2. Рекомендовать гражданам руководствоваться утвержденным Перечнем;

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Новосельского сельсовета.

Глава администрации                                                                                М.В. Каткова

Утверждено

постановлением администрации

Новосельского сельсовета

Вачского муниципального района

Нижегородской области

от 30.05.2017 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области

в период особого противопожарного режима.

1. Квартиры многоквартирного жилого дома.

В квартирах многоквартирного жилого дома гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов.

2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.

В жилых помещениях гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов. Снаружи строений рекомендуется иметь - лом, багор, лопату, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0,5 кв.м, в летнее время - емкость с водой не менее 200 литров.

3. Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.

Данные категории рекомендуется оборудовать огнетушителем (порошковым или углекислотным) с массой огнетушащего состава не менее 3 (трех) килограммов, асбестовым полотном или полотном из грубошерстной ткани размером не менее 2x1,5 метра.

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

# Text boxes

/